附件1

交易控制价及工程量清单确认书（格式）

致：               （业主单位）

鉴于我司参与        工程施工项目定点交易，根据《安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）定点交易公告》的有关规定，现对该工程交易控制价及工程量清单确认如下：

我司已认真对交易控制价及工程量清单（包括但不限于：计价规范涵盖的全部内容、施工技术措施、施工组织措施等）熟读和研究，现对此予以确认，并无任何异议。一旦成交，业主单位不接受因我司对工程量清单提出的任何质疑，不再对工程量清单的项目和数量进行校对调整。

参与交易企业（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年       月       日

附件2

# 法定代表人身份证明

参与交易企业名称：                  .

单位性质：                        .

地址：                        .

成立时间：        年      月      日

经营期限：

法定代表人姓名： 　　　　　　　　  性别：        年龄：        职务：

特此证明。

参与交易企业：              （盖单位公章）

年    月    日

附件3

# 授权委托书

本人        （姓名）系                          （参与交易企业名称）的法定代表人，现委托本单位 　　　　 （其他人视为无效交易）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义参加     （项目名称）     定点项目抽签活动、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

参与交易企业：                （盖单位公章）

法定代表人：                    （签字）

身份证号码：

委托代理人：                    （签字）

身份证号码：

年    月    日

注：1.法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

2.法定代表人参加交易会议无需提供本格式。

3.本项目只允许有唯一的参与交易企业授权代表。

附件4

# 拟委派的项目经理“未担任其他在施建设工程项目”承诺函

我公司郑重承诺：拟委派                 工程定点交易的项目经理　　　　同志至今未担任其他在施建设工程项目，确保内容真实，且承担一切责任。如出现与承诺内容相违背的情况时，我公司自愿接受业主单位和本工程交易监督单位的任何处罚。

交易项目名称：

参与交易企业（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

年      月      日

附件5

工程量清单及控制价

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）

| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估价 | 不可竞争费 |
| 1 | 安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建） | 362794.01 |  | 14888.45 |
| 2 | 安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装） | 59898.18 |  | 1314.74 |
| 合计 |  | 422692.19 |  | 16203.19 |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 315276.85 |  |
| 1.1 | 土石方工程 | 4615.63 |  |
| 1.2 | 砌筑工程 | 30486.24 |  |
| 1.3 | 混凝土工程 | 118573.64 |  |
| 1.4 | 门窗工程 | 15721.97 |  |
| 1.5 | 屋面及防水工程 | 17153.33 |  |
| 1.6 | 保温、隔热、防腐工程 | 4360.74 |  |
| 1.7 | 楼地面装饰工程 | 25034.98 |  |
| 1.8 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 46498.00 |  |
| 1.9 | 天棚工程 | 2698.44 |  |
| 1.10 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 4761.41 |  |
| 1.11 | 其他装饰工程 | 7715.25 |  |
| 1.12 | 脚手架工程 | 37657.22 |  |
| 2 | 措施项目费 | 2673.24 |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 371.28 |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 742.57 |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 594.05 |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 74.26 |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 742.57 |  |
| 2.6 | 临时保护设施费 | 148.51 |  |
| 3 | 不可竞争费 | 14888.45 |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 14888.45 |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 | 29955.47 |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  | 362794.01 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 0101 | 土石方工程 |  |  |  |  |  | 4615.63 |
| 1 | 010101001001 | 平整场地 | 1、平整场地厚30cm以内 |  | m2 | 106.560 | 0.83 | 88.44 |
| 2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1、土壤类别：详见地质勘察报告及自行勘察现场 2、挖土深度：从填方后现在地坪开挖至设计基底（人工清底另计） 3、土方运距：用于填方土方选择合理场地堆土，余土场区内消化，运距自行组织 4、其他未说明部分详见图纸设计及地质勘查报告 |  | m3 | 174.960 | 12.52 | 2190.50 |
| 3 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、挖土深度：30cm人工清底 3、土方运距：综合考虑土方平衡，自行组织 4、投标人综合报价应考虑土方施工中的渣土费、渣土运输清理费、保洁费和选择弃土点等所发生的一切费用，具体要求见招标文件 5、其他未说明部分详见图纸设计及地质勘查报告 |  | m2 | 102.920 | 9.57 | 984.94 |
| 4 | 010103001001 | 回填方 | 1、部位：基础 2、土质要求：回填 3、密实度要求：见图纸,分层夯实 4、取土运距：从土方堆场取土 5、其他未说明部分详见图纸设计 |  | m3 | 136.540 | 9.90 | 1351.75 |
|  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  | 30486.24 |
| 5 | 010401001001 | 砖基础 |  | 1、砖品种、规格、强度级：Mu15混凝土实心砖 2、基础类型：砖基础 3、砂浆强度级：水泥砂浆 M10 | m3 | 16.390 | 617.58 | 10122.14 |
| 6 | 010401004002 | 多孔砖墙 |  | 1、砖品种、规格、强度级：烧结煤矸石页岩空心砖 2、墙体类型：地上隔墙 3、砂浆强度级：水泥混合砂浆 M5 4、墙厚：200mm | m3 | 25.340 | 550.95 | 13961.07 |
| 7 | 010401004003 | 多孔砖墙（超高） |  | 1、砖品种、规格、强度级：烧结煤矸石页岩空心砖 2、墙体类型：地上隔墙 3、砂浆强度级：水泥混合砂浆 M5 4、墙厚：200mm | m3 | 10.390 | 612.45 | 6363.36 |
| 8 | WB010401015001 | 墙基防潮层 |  | 1、防潮层材料种类：1:2水泥防水砂浆(掺3%防水剂)25厚防潮层 | m2 | 2.080 | 19.07 | 39.67 |
|  | 0105 | 混凝土工程 |  |  |  |  |  | 118573.64 |
| 9 | 010501001001 | 垫层 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C15（泵送） | m3 | 6.710 | 583.38 | 3914.48 |
| 10 | 010501003001 | 独立基础 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C30（泵送） | m3 | 36.450 | 651.58 | 23750.09 |
| 11 | 010502001001 | 矩形柱 |  | 1、柱规格形状：周长1.6以内 2、混凝土强度等级：商品混凝土 C30（泵送） | m3 | 5.950 | 664.70 | 3954.97 |
| 12 | 010502002001 | 构造柱 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m3 | 2.380 | 769.26 | 1830.84 |
| 13 | 010503001001 | 基础梁 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C30（泵送） | m3 | 3.760 | 652.28 | 2452.57 |
| 14 | 010503002001 | 矩形梁 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C30（泵送） | m3 | 0.750 | 663.75 | 497.81 |
| 15 | 010503004001 | 圈梁 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m3 | 5.560 | 679.32 | 3777.02 |
| 16 | 010505001001 | 有梁板 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C30（泵送） | m3 | 21.870 | 656.15 | 14350.00 |
| 17 | 010505006001 | 栏板 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m3 | 5.220 | 659.36 | 3441.86 |
| 18 | 010505008001 | 雨篷、阳台板 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m2 | 9.120 | 68.90 | 628.37 |
| 19 | 010507005001 | 扶手、压顶 |  | 1、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m3 | 0.260 | 650.86 | 169.22 |
| 20 | 010507003001 | 地沟 |  | 1、断面尺寸：300mm*300mm 2、混凝土强度等级：商品混凝土 C25（非泵送） | m3 | 4.160 | 643.56 | 2677.21 |
| 21 | 010507001001 | 散水 |  | 1、60厚C20混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光 2、150厚5~32卵石灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、素土夯实，向外找坡3%~5% | m2 | 31.680 | 125.79 | 3985.03 |
| 22 | 010507001002 | 坡道 |  | 1、30厚1：2水泥砂浆表面，抹深锯齿礓嚓 2、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3、150厚C20混凝土 4、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层300 5、素土夯实 | m2 | 9.600 | 229.21 | 2200.42 |
| 23 | 010507004001 | 台阶 |  | 1、60厚C15混凝土，随打随抹，上撒1：1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1% 2、300厚粒径5~32卵石（砾石）灌M2.5混合砂浆，宽出面层100 3、素土夯实 | m2 | 4.160 | 173.24 | 720.68 |
| 24 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ6 | t | 0.160 | 6869.03 | 1099.04 |
| 25 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ8 | t | 0.011 | 6869.03 | 75.56 |
| 26 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：圆钢HPB300 φ10 | t | 0.074 | 6869.03 | 508.31 |
| 27 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ6 | t | 0.013 | 7010.72 | 91.14 |
| 28 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ8 | t | 1.776 | 6908.72 | 12269.89 |
| 29 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ10 | t | 0.906 | 6908.72 | 6259.30 |
| 30 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ12 | t | 1.371 | 6434.32 | 8821.45 |
| 31 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ18 | t | 0.875 | 6242.85 | 5462.49 |
| 32 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ20 | t | 0.509 | 6242.85 | 3177.61 |
| 33 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ22 | t | 1.228 | 6165.50 | 7571.23 |
| 34 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 |  | 1、钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400 φ25 | t | 0.356 | 6196.10 | 2205.81 |
| 35 | WB010516004001 | 砌体、板缝钢筋加固 |  | 1、砌体、板缝内钢筋加固 不绑扎 | t | 0.206 | 6935.48 | 1428.71 |
| 36 | 010516003001 | 钢筋连接 |  | 1、电渣压力焊连接 | 个 | 36.000 | 3.74 | 134.64 |
| 37 | 010516003002 | 钢筋连接 |  | 1、冷压套筒连接 φ16以上 | 个 | 54.000 | 15.96 | 861.84 |
| 38 | WB010516005001 | 墙面钢板（丝）网 |  | 1、墙面钉钢板网(钢丝网) | m2 | 29.130 | 8.79 | 256.05 |
|  | 0108 | 门窗工程 |  |  |  |  |  | 15721.97 |
| 39 | 010803001001 | 金属卷闸门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：JLM3035，3000mm*3500mm 2、门材质：不锈钢 3、含五金配件及安装 | m2 | 10.500 | 216.79 | 2276.30 |
| 40 | 010802001001 | 金属门 |  | 1、门名称、代号及洞口尺寸：M1024，1000mm*2400mm 2、门材质：不锈钢 3、含五金配件及安装 | m2 | 7.200 | 551.01 | 3967.27 |
| 41 | 010807001002 | 塑钢平开窗（6中透光Low-E+12空气+6）中空玻璃，传热系数2.4W/m2.K |  | 1、门窗代号及洞口尺寸：平开窗 2、窗材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：（6中透光Low-E+12空气+6）中空玻璃，传热系数2.4W/m2.K 4、包括消防救援窗 | m2 | 14.400 | 484.11 | 6971.18 |
| 42 | 010802003002 | 钢质乙级防火门 |  | 1、门代号及洞口尺寸：FM乙1522，1500*2200mm；FM乙1522'，1500*2200mm 2、含各类五金、门套、闭门器等全部费用 | m2 | 2.400 | 645.12 | 1548.29 |
| 43 | 010807002001 | 乙级防火窗 |  | 1、窗代号及洞口尺寸：FHC1215，1200*1500mm 2、窗材质：塑钢 3、玻璃品种、厚度：6高透光Low-E+12空气+6(K=1.9) | m2 | 1.800 | 532.74 | 958.93 |
|  | 0109 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  |  | 17153.33 |
| 44 | 010902001001 | 保温不上人平屋面 |  | 1、涂料颗粒保护层 2、20厚1:3水泥砂浆找平层 3、60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS)(节能计算厚度60x1.25)（另计） 4、4mm厚贴必定BAC自贴防水卷材 6、20厚1:3水泥砂浆找平层 7、最薄30厚LC5.0集料混凝土2%找坡层 8、钢筋混凝土屋面板 | m2 | 93.840 | 166.26 | 15601.84 |
| 45 | 010903002001 | 雨棚涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：水泥基渗透结晶防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5mm | m2 | 12.920 | 33.21 | 429.07 |
| 46 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 |  | 1、卷材品种、规格、厚度：SBS改性沥青卷材 2、防水层数：单层 3、部位：排水沟 | m2 | 24.300 | 46.19 | 1122.42 |
|  | 0110 | 保温、隔热、防腐工程 |  |  |  |  |  | 4360.74 |
| 47 | 011001001001 | 保温隔热屋面 |  | 1、保温隔热材料品种、规格、厚度：60厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(XPS) | m2 | 93.840 | 46.47 | 4360.74 |
|  | 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  | 25034.98 |
| 48 | 011101005001 | 自流坪楼地面 |  | 1、1~2厚自流环氧胶泥 2、环氧稀胶料一道 3、150厚C25混凝土随打随抹光达标后，表面打磨，内配直径为6mm双向间距150钢筋 4、300厚级配碎石，压实系数大于等于0.95 6、部位：堆放间 | m2 | 55.300 | 273.03 | 15098.56 |
| 49 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、8~10厚地砖，干水泥擦缝 2、20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3、水泥浆一道（内掺建筑胶） 4、60厚C15混凝土垫层 5、素土夯实 | m2 | 39.340 | 152.47 | 5998.17 |
| 50 | 011102003002 | 排水沟贴耐酸砖 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：150*150*15耐酸砖 | m2 | 24.300 | 146.00 | 3547.80 |
| 51 | 011105003001 | 块料踢脚线 |  | 1、5~10厚地砖踢脚，稀水泥浆（或彩色水泥浆）擦缝 2、8厚1;2水泥砂浆粘接层（内掺建筑胶） 3、5厚1：3水泥砂浆打底划出纹道 | m | 30.720 | 12.71 | 390.45 |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  | 46498.00 |
| 52 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、12厚粉刷石膏砂浆打底分遍抹平 2、所有内墙抹灰 | m2 | 288.570 | 29.68 | 8564.76 |
| 53 | 011201001004 | 墙面一般抹灰 |  | 1、12厚1：3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 2、部位：外墙 | m2 | 235.370 | 30.09 | 7082.28 |
| 54 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 |  | 1、5厚聚合物砂浆 2、部位：雨蓬上表面 | m2 | 15.200 | 20.17 | 306.58 |
| 55 | 011201001003 | 墙面一般抹灰 |  | 1、5厚DBI砂浆抹面压入一层玻纤网格布 2、部位：雨蓬下表面 | m2 | 16.720 | 18.93 | 316.51 |
| 56 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、白水泥擦缝 2、13厚墙面砖（粘贴前墙砖充分浸湿） 3、3厚1：2建筑胶水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）粘接层 4、9厚1：2.5水泥砂浆（内掺3%超密聚合物防水剂）分层压实抹平 | m2 | 61.200 | 127.39 | 7796.27 |
| 57 | 011204003002 | 块料墙面 |  | 1、安装方式：粘结 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：8~10厚外墙饰面砖 3、结合层材料种类：专用粘接剂 4、缝宽、嵌缝材料种类：1：1水泥（或白色水泥掺色）砂浆（细砂）勾缝 | m2 | 235.280 | 95.34 | 22431.60 |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  | 2698.44 |
| 58 | 011301001001 | 天棚抹灰 |  | 1、3厚1：0.5：2.5水泥石灰膏砂浆找平 2、5厚1：0.5：3水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 | m2 | 109.160 | 24.72 | 2698.44 |
|  | 0114 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  | 4761.41 |
| 59 | 011406001001 | 抹灰面油漆 |  | 1、室内腻子面 乳胶漆 底漆一遍 2、室内腻子面 乳胶漆 面漆二遍 3、内墙、天棚满批腻子 二遍 | m2 | 288.570 | 16.50 | 4761.41 |
|  | 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  | 7715.25 |
| 60 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、规格、压力等级：PVC排水管DN100 4、连接形式：粘接 | m | 11.200 | 41.84 | 468.61 |
| 61 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、型号、规格：侧入式雨水斗DN100 | 个（组） | 2.000 | 48.32 | 96.64 |
| 62 | ZB010101001001 | 不锈钢挡鼠板 |  | 1、不锈钢挡鼠板 2、高度：500mm | 块 | 2.000 | 200.00 | 400.00 |
| 63 | ZB010101001002 | 耐腐蚀玻璃钢盖板 |  | 1、耐腐蚀玻璃钢盖板 | m | 27.000 | 250.00 | 6750.00 |
|  | 0117 | 脚手架工程 |  |  |  |  |  | 37657.22 |
| 64 | 011701002001 | 外脚手架 |  | 1、钢管脚手架 15m以内 | m2 | 214.250 | 26.34 | 5643.35 |
| 65 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、满堂脚手架 基本层(3.6~5.2m) | m2 | 109.160 | 15.31 | 1671.24 |
| 66 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、工具式脚手架（3.6m以下） | m2 | 169.700 | 2.90 | 492.13 |
| 67 | WB011701009002 | 工具式脚手架 |  | 1、工具式脚手架（3.6m以上） | m2 | 69.500 | 0.88 | 61.16 |
| 68 | 011702001001 | 混凝土垫层 |  | 1、混凝土垫层 复合木模板 | m2 | 8.000 | 43.80 | 350.40 |
| 69 | 011702002001 | 矩形柱 |  | 1、矩形柱 复合木模板 周长1.6m 以内 | m2 | 56.770 | 50.22 | 2850.99 |
| 70 | 011702003001 | 构造柱 |  | 1、构造柱 复合木模板 | m2 | 27.040 | 50.57 | 1367.41 |
| 71 | 011702005001 | 基础梁 |  | 1、基础梁 复合木模板 | m2 | 30.100 | 47.13 | 1418.61 |
| 72 | 011702006001 | 矩形梁 |  | 1、矩形梁 复合木模板 | m2 | 101.670 | 52.54 | 5341.74 |
| 73 | 011702008001 | 圈梁 |  | 1、圈梁 复合木模板 | m2 | 73.230 | 51.66 | 3783.06 |
| 74 | 011702014001 | 有梁板 |  | 1、有梁板 复合木模板 | m2 | 88.880 | 50.54 | 4492.00 |
| 75 | 011702021001 | 栏板 |  | 1、栏板 复合木模板 | m2 | 57.250 | 55.97 | 3204.28 |
| 76 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 |  | 1、雨篷、悬挑板、阳台板 | m2 | 10.600 | 81.55 | 864.43 |
| 77 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 |  | 1、地沟、电缆沟 复合木模 | m2 | 14.580 | 53.68 | 782.65 |
| 78 | WB011702030001 | 柱支模超高 |  | 1、柱支模超高 | m2 | 27.390 | 2.07 | 56.70 |
| 79 | WB011702031001 | 梁支模超高 |  | 1、梁支模超高 | m2 | 94.240 | 3.69 | 347.75 |
| 80 | WB011702033001 | 板支模超高 |  | 1、板支模超高 | m2 | 177.730 | 3.88 | 689.59 |
| 81 | WB011702039001 | 压顶 |  | 1、压顶 复合木模板 | m2 | 2.720 | 55.16 | 150.04 |
| 82 | 011703001001 | 建筑垂直运输 |  | 1、±0.00以上垂直运输 檐高(m) 20 层数 6以内 | m2 | 106.560 | 26.62 | 2836.63 |
| 83 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 |  | 1、履带式挖掘机 1m3以内(场外运费) | 项 | 1.000 | 1253.06 | 1253.06 |

措施项目清单计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 74256.57 | 0.500 | 371.28 |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 | 74256.57 | 1.000 | 742.57 |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 74256.57 | 0.800 | 594.05 |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 74256.57 | 0.100 | 74.26 |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 74256.57 | 1.000 | 742.57 |
| 6 | JC-07 | 临时保护设施费 | 74256.57 | 0.200 | 148.51 |
| 合 计 |  |  |  |  | 2673.24 |

不可竞争项目清单与计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 | 74256.57 | 2.700 | 2004.93 |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 | 74256.57 | 5.120 | 3801.94 |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 | 74256.57 | 4.130 | 3066.80 |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 | 74256.57 | 8.100 | 6014.78 |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 14888.45 |

税金计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（土建）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 332838.54 | 9.000 | 29955.47 |
| 合 计 |  |  |  |  | 29955.47 |

单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装）

| 序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程费 | 53408.30 |  |
| 1.1 | 强电及防雷接地 | 11946.75 |  |
| 1.2 | 视频监控 | 10695.31 |  |
| 1.3 | 暖通 | 26365.10 |  |
| 1.4 | 给排水 | 4401.14 |  |
| 2 | 措施项目费 | 229.42 |  |
| 2.1 | 夜间施工增加费 | 31.86 |  |
| 2.2 | 二次搬运费 | 63.73 |  |
| 2.3 | 冬雨季施工增加费 | 50.98 |  |
| 2.4 | 已完工程及设备保护费 | 6.37 |  |
| 2.5 | 工程定位复测费 | 63.73 |  |
| 2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  |
| 2.7 | 临时保护设施费 | 12.75 |  |
| 2.8 | 赶工措施费 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 | 1314.74 |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 | 1314.74 |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 5 | 税金 | 4945.72 |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  | 59898.18 |  |

分部分项工程量清单计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  | 1 | 强电及防雷接地 |  |  |  |  | 11946.75 |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱AP 2、备注：内配置详见设计图纸 | 台 | 1.000 | 2863.61 | 2863.61 |
| 2 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名称：电缆保护管 2、材质：SC管 3、规格：SC50 4、敷设方式：埋地 | m | 3.600 | 37.40 | 134.64 |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：阻燃pvc管 3、规格：PVC20 4、配置要求：暗配 | m | 95.500 | 6.99 | 667.55 |
| 4 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：配管 2、材质：阻燃pvc管 3、规格：PC25 4、配置要求：暗配 | m | 118.700 | 8.10 | 961.47 |
| 5 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 | 个 | 13.000 | 5.44 | 70.72 |
| 6 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 | 个 | 8.000 | 4.77 | 38.16 |
| 7 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内/桥架配线 2、规格：BV-2.5 | m | 286.600 | 3.51 | 1005.97 |
| 8 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内/桥架配线 2、规格：BV-4 | m | 444.600 | 4.10 | 1822.86 |
| 9 | 030412002001 | 工厂灯 | 1、名称：泛光灯 2、规格：100W LED | 套 | 2.000 | 487.62 | 975.24 |
| 10 | 030412001001 | 普通灯具 | 1、名称：防爆广照型灯 2、规格：70W LED | 套 | 4.000 | 75.61 | 302.44 |
| 11 | 030412005001 | 荧光灯 | 1、名称：单管荧光灯 2、规格：36W | 套 | 4.000 | 91.35 | 365.40 |
| 12 | 030412005002 | 荧光灯 | 1、名称：防爆单管荧光灯 2、规格：36W | 套 | 3.000 | 106.50 | 319.50 |
| 13 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联开关 2、规格：220V-10A | 个 | 2.000 | 16.37 | 32.74 |
| 14 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：防爆单联开关 2、规格：220V-10A | 个 | 2.000 | 31.67 | 63.34 |
| 15 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：密闭单联开关 2、规格：220V-10A | 个 | 1.000 | 16.37 | 16.37 |
| 16 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：安全型双联二三极暗装插座 2、规格：220V-10A | 个 | 2.000 | 22.61 | 45.22 |
| 17 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调插座 2、规格：220V-10A | 个 | 1.000 | 27.71 | 27.71 |
| 18 | 030409002001 | 接地母线 | 1、名称：接地母线敷设 户内 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40*4 | m | 12.300 | 16.87 | 207.50 |
| 19 | 030409003001 | 避雷引下线 | 1、名称：避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下 | m | 22.400 | 11.00 | 246.40 |
| 20 | 030409004001 | 均压环 | 1、名称：避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋 | m | 57.000 | 4.51 | 257.07 |
| 21 | 030409005001 | 避雷网 | 1、名称：避雷网安装 沿女儿墙、屋顶支架敷设 2、材质：镀锌圆钢 3、规格：φ10 | m | 43.400 | 19.31 | 838.05 |
| 22 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称：总等电位端子箱 | 台 | 1.000 | 54.01 | 54.01 |
| 23 | WB030409001001 | 断接卡子制作、安装 | 1、名称：避雷引下线敷设 断接卡子制作安装 | 套 | 4.000 | 23.89 | 95.56 |
| 24 | WB030409002001 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | 1、焊接要求：避雷网安装 柱主筋与圈梁 钢筋焊接 | 处 | 4.000 | 33.78 | 135.12 |
| 25 | 030409001001 | 接地极 | 1、名称：接地测试版 2、规格：100*100*6mm | 根（块） | 2.000 | 200.05 | 400.10 |
|  | 2 | 视频监控 |  |  |  |  | 10695.31 |
| 26 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：成套配电箱JK 2、备注：内配置详见设计图纸 | 台 | 1.000 | 931.51 | 931.51 |
| 27 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：球形摄像机 | 台 | 4.000 | 1190.95 | 4763.80 |
| 28 | ZB010101001001 | 监控线路及设备 | 1、监控线路及设备 2、暂定5000元 | 项 | 1.000 | 5000.00 | 5000.00 |
|  | 3 | 暖通 |  |  |  |  | 26365.10 |
| 29 | WB030701004001 | 通风机安装 | 1、名称：P-1 CDZ-2.5-F 轴流风机 2、型号：P=48Pa n=1450r/min，N=0.025kW 3、风量：L=977m3/h | 台 | 1.000 | 1611.06 | 1611.06 |
| 30 | WB030701004002 | 通风机安装 | 1、名称：P-4~5防腐防爆轴流风机 2、型号：P=48Pa n=1450r/min，N=0.025kW 3、风量：L=977m3/h | 台 | 2.000 | 4111.06 | 8222.12 |
| 31 | WB030701004003 | 通风机安装 | 1、名称：P-2~3防腐防爆轴流风机 2、型号：P=104Pa n=1450r/min N=0.12kW 3、风量：L=2486m3/h | 台 | 2.000 | 4611.06 | 9222.12 |
| 32 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：分体空调器 2、规格：QL/N=5.20/1.49kW，QR/N=5.73/1.50kW | 台 | 1.000 | 3673.99 | 3673.99 |
| 33 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风风管 2、材质、厚度：镀锌薄钢板 δ=0.5mm 3、规格、形状：圆形风管 直径(mm) ≤320 4、接口形式：咬口 | m2 | 9.300 | 149.97 | 1394.72 |
| 34 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1、名称：通风风管 2、材质、厚度：镀锌薄钢板 δ=0.75mm 3、规格、形状：矩形风管 长边长(mm) ≤1000 4、接口形式：咬口 | m2 | 10.500 | 115.99 | 1217.90 |
| 35 | 030703001001 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：70℃防火阀 2、规格：800*250 | 个 | 1.000 | 283.31 | 283.31 |
| 36 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：450*450 | 个 | 2.000 | 82.32 | 164.64 |
| 37 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：防雨百叶风口 2、规格：350*350 | 个 | 3.000 | 75.32 | 225.96 |
| 38 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1、名称：单层百叶风口 2、规格：500*200 | 个 | 4.000 | 87.32 | 349.28 |
|  | 4 | 给排水 |  |  |  |  | 4401.14 |
| 39 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：PP-RDN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按设计要求 | m | 10.300 | 16.07 | 165.52 |
| 40 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：冷给水 3、规格、压力等级：PP-RDN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹洗设计要求：按设计要求 | m | 3.400 | 18.25 | 62.05 |
| 41 | WB030817014001 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20 | m | 10.300 | 0.39 | 4.02 |
| 42 | WB030817014002 | 管道消毒冲洗 | 1、规格、型号：管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25 | m | 3.400 | 0.42 | 1.43 |
| 43 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：截止阀 2、材质：DN25 | 个 | 1.000 | 50.67 | 50.67 |
| 44 | 031003013001 | 水表 | 1、型号、规格：螺翼式水表LXS-50 | 组 | 1.000 | 173.76 | 173.76 |
| 45 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1、砌筑材料品种、规格、强度等级：水表井DN32 | 座 | 1.000 | 731.09 | 731.09 |
| 46 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖土深度：详见设计图纸 | m3 | 7.000 | 67.42 | 471.94 |
| 47 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：填土夯实 槽、坑 | m3 | 7.000 | 14.58 | 102.06 |
| 48 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：UPVC排水管DN50 4、连接形式：粘接 | m | 4.800 | 21.47 | 103.06 |
| 49 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：UPVC排水管DN100 4、连接形式：粘接 | m | 5.300 | 49.53 | 262.51 |
| 50 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1、材质：地漏 2、型号、规格：DN100 | 个 | 1.000 | 79.12 | 79.12 |
| 51 | 030901013001 | 灭火器 | 1、形式：手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3 | 具 | 6.000 | 66.92 | 401.52 |
| 52 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、材质：紧急冲洗洗眼器 | 组 | 1.000 | 1330.48 | 1330.48 |
| 53 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆、通风系统测试 | 项 | 1.000 | 461.91 | 461.91 |

措施项目清单计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 6372.96 | 0.500 | 31.86 |
| 2 | JC-02 | 二次搬运费 | 6372.96 | 1.000 | 63.73 |
| 3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 6372.96 | 0.800 | 50.98 |
| 4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 6372.96 | 0.100 | 6.37 |
| 5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 6372.96 | 1.000 | 63.73 |
| 6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 6372.96 |  |  |
| 7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 6372.96 | 0.200 | 12.75 |
| 8 | JC-08 | 赶工措施费 | 6372.96 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 229.42 |

不可竞争项目清单与计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装）

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JF-01 | 环境保护费 | 6372.96 | 3.280 | 209.03 |
| 2 | JF-02 | 文明施工费 | 6372.96 | 5.120 | 326.30 |
| 3 | JF-03 | 安全施工费 | 6372.96 | 4.130 | 263.20 |
| 4 | JF-04 | 临时设施费 | 6372.96 | 8.100 | 516.21 |
| 5 | JF-05 | 环境保护税 | 0 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1314.74 |

税金计价表

工程名称：安庆市医疗废物收集转运处置体系建设（潜山暂存点建设项目）（安装）

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(％) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 54952.46 | 9.000 | 4945.72 |
| 合 计 |  |  |  |  | 4945.72 |