## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：潜山市方舱医院拆除工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 土建部分拆除 |  | 62843.31 |  |  | 1679.89
2 | 安装部分拆除 |  | 211067.02 |  |  | 23882.49
合计 |  |  | 273910.33 |  |  | 25562.38
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：土建部分拆除 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 55681.38
1.1 | 1-4#舱室外洗漱间 |  |  | 18784.40
1.2 | 医护办公区域，卫生通过区 |  |  | 16650.60
1.3 | 方舱隔断、柜台 |  |  | 11682.38
1.4 | 预消毒池 |  |  | 564.00
1.5 | 其他项目 |  |  | 8000.00
2 | 措施项目费 |  |  | 293.14
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 40.71
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 81.43
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 65.14
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 8.14
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 81.43
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 16.29
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 1679.89
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 1679.89
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 5188.90
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 62843.31
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土建部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 1 | 1-4#舱室外洗漱间 | [6 empty] | 18784.40
1 | 010606008001 | 钢梯拆除 |  | 1、钢梯形式：坡道式 2、20#槽钢、3厚花纹钢板 3、拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 项 |  | 1.000 | 300.00 | 300.00
2 | ZB010101001001 | 洗漱间连廊拆除 |  | 1、壁厚3.0热镀锌76圆管立柱 2、国标50*50*5角钢双拼人字架、檩条 3、彩钢瓦屋面板、天沟 4、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 943.360 | 6.00 | 5660.16
3 | ZB010101001002 | 350宽成品树脂排水沟配盖板拆除 |  | 1、350宽成品树脂排水沟配盖板 2、部位：卫生间 3、拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m |  | 112.320 | 10.00 | 1123.20
4 | ZB010101001003 | 成品集装箱拆除 |  | 1、医护办公室、通过区、洗漱区成品集装箱安装 2、3m*6m*2.8m，含底板 3、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 8.000 | 300.00 | 2400.00
5 | ZB010101001004 | 成品拼装底板拆除 |  | 1、成品拼装底板 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 408.420 | 12.00 | 4901.04
6 | ZB010101001005 | 成品移动式卫生间1.1*1.1m拆除 |  | 1、成品移动式卫生间1.1*1.1*2.2m(含洁具) 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 52.000 | 50.00 | 2600.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土建部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | ZB010101001006 | 成品移动式残疾人卫生间4.1*2.1m拆除 |  | 1、成品移动式残疾人卫生间4.1*2.1m(含洁具) 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 2.000 | 300.00 | 600.00
8 | ZB010101001007 | 成品移动式淋浴间1.5*1.1m拆除 |  | 1、成品移动式淋浴间1.5*1.1*2.2m(含洁具) 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 24.000 | 50.00 | 1200.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 18784.40
| 2 | 医护办公区域，卫生通过区 | [6 empty] | 16650.60
9 | ZB010101001008 | 移动式雨棚连廊拆除 |  | 1、3.0热镀锌60圆管立柱 2、国标50*50*5角钢人字架、檩条 3、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 442.000 | 10.00 | 4420.00
10 | 010606008002 | 钢梯拆除 |  | 1、钢梯形式：坡道式 2、20#槽钢、3厚花纹钢板 3、拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 项 |  | 1.000 | 300.00 | 300.00
11 | ZB010101001009 | 成品移动式卫生间底板拆除 |  | 1、成品移动式卫生间底板 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 15.050 | 12.00 | 180.60
12 | ZB010101001010 | 成品移动式卫生间1.1*1.1m拆除 |  | 1、成品移动式卫生间1.1*1.1*2.2m(含洁具) 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 5.000 | 50.00 | 250.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土建部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
13 | ZB010101001011 | 成品集装箱拆除 |  | 1、医护办公室、通过区、洗漱区成品集装箱安装 2、3m*6m*2.8m，含底板 3、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 2.000 | 300.00 | 600.00
14 | ZB010101001012 | 成品集装箱拆除 |  | 1、医护办公室、通过区、洗漱区成品集装箱安装 2、3m*6m*2.8m，含底板 3、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 32.000 | 300.00 | 9600.00
15 | ZB010101001013 | 成品移动式淋浴间1.5*1.1m拆除 |  | 1、成品移动式淋浴间1.5*1.1*2.2m(含洁具) 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | 个 |  | 26.000 | 50.00 | 1300.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 16650.60
| 3 | 方舱隔断、柜台 | [6 empty] | 11682.38
16 | 011501020001 | 服务台拆除 |  | 1、台柜规格：护士站兼出入院登记 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m |  | 35.800 | 12.00 | 429.60
17 | 011210002001 | 金属隔断拆除 |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金 2、隔板材料品种、规格、品牌、颜色：50厚中空玻镁板 3、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 3421.400 | 3.27 | 11187.98 | 8142.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：土建部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
18 | ZB010101001014 | 钢结构斜撑软包拆除 |  | 1、钢结构柱间斜支撑软包 2、含预埋件、连接件、所有附着物等，拆除后运输至业主指定位置堆放好 | m2 |  | 32.400 | 2.00 | 64.80
|  | 分部小计 | [6 empty] | 11682.38
| 4 | 预消毒池 | [6 empty] | 564.00
19 | ZB010101001015 | 活动板房拆除 |  | 1、铁皮房拆除 2、尺寸4m*2.5m，高度250cm，按展开面积计算 | m2 |  | 34.800 | 10.00 | 348.00
20 | ZB010101001016 | 门卫室拆除 |  | 1、集装箱拆除 2、尺寸6m*3m | m2 |  | 18.000 | 12.00 | 216.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 564.00
| 5 | 其他项目 | [6 empty] | 8000.00
21 | WB041107003001 | 现场清理 |  | 1、包括且不限于现场杂草、杂树、建筑垃圾、生活垃圾、废弃物等清理外运 | 项 |  | 1.000 | 5000.00 | 5000.00
22 | ZB030101001001 | 彩钢瓦围挡修复 |  | 1、彩钢瓦围挡修复 | 项 |  | 1.000 | 3000.00 | 3000.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 8000.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：土建部分拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 8142.93 | 0.500 |  | 40.71
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 8142.93 | 1.000 |  | 81.43
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 8142.93 | 0.800 |  | 65.14
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 8142.93 | 0.100 |  | 8.14
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 8142.93 | 1.000 |  | 81.43
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 8142.93
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 8142.93 | 0.200 |  | 16.29
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 8142.93
合 计 | [7 empty] | 293.14
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：土建部分拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 8142.93 | 3.280 |  | 267.09
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 8142.93 | 5.120 |  | 416.92
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 8142.93 | 4.130 |  | 336.30
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 8142.93 | 8.100 |  | 659.58
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 1679.89
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：土建部分拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：土建部分拆除 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 57654.41 |  | 9.000 | 5188.90
合 计 | [7 empty] | 5188.90
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.1 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：安装部分拆除 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 165589.40
1.1 | O 电气工程 |  |  | 66612.92
1.2 | P 给排水工程 |  |  | 25584.65
1.3 | Q 通风空调工程 |  |  | 7597.59
1.4 | R 消防工程 |  |  | 30015.84
1.5 | S 建筑智能化工程 |  |  | 29012.23
1.6 | T 修缮安装工程措施项目 |  |  | 6766.17
2 | 措施项目费 |  |  | 4167.58
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 578.83
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 1157.66
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 926.13
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 115.77
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 1157.66
2.6 | 非夜间施工照明费
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 231.53
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 23882.49
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 23882.49
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目
4.1 | 暂列金额
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 17427.55
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 211067.02
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.2 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
| 3915 | O 电气工程 | [6 empty] | 66612.92
1 | 391517001001 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：1#~4#方舱病区配电箱AL-1#~4#拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 4.000 | 127.35 | 509.40 | 357.28 |  | 12.48
2 | 391517001002 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：卫生通过区配电箱AL-WS拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 1.000 | 127.35 | 127.35 | 89.32 |  | 3.12
3 | 391517001003 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：室外医护办公区配电箱AL-YH拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 1.000 | 127.35 | 127.35 | 89.32 |  | 3.12
4 | 391517001004 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：室外盥洗区配电箱AL-GX1、2拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 127.35 | 254.70 | 178.64 |  | 6.24
5 | 391517001005 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：室外消火栓泵配电箱APE-XFB1、2拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 127.35 | 254.70 | 178.64 |  | 6.24
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 391517001006 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：室外热水器配电箱(一)AP-RS1、2拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 127.35 | 254.70 | 178.64 |  | 6.24
7 | 391517001007 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：1#~4#方舱病区应急照明配电箱ALE-1#~4#拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 91.31 | 182.62 | 127.68 |  | 4.86
8 | 391517001008 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：检验车配电箱拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 3.000 | 127.35 | 382.05 | 267.96 |  | 9.36
9 | 391517001009 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：弱电进线配电箱AL-RD拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 6.000 | 91.31 | 547.86 | 383.04 |  | 14.58
10 | 391517001010 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：污水泵控制箱拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 6.000 | 91.31 | 547.86 | 383.04 |  | 14.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 391517001011 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：排风机控制箱拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 91.31 | 182.62 | 127.68 |  | 4.86
12 | 391517001012 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：热水循环泵控制箱拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 1.000 | 91.31 | 91.31 | 63.84 |  | 2.43
13 | 391517001013 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：成套PZ-30箱拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 65.000 | 76.94 | 5001.10 | 3494.40 |  | 135.20
14 | 391520001001 | 钢制桥架拆除 |  | 1．名称：金属桥架拆除、搬运 2．规格、型号：150*100mm/200*100mm 3．备注：配件拆除、接地线拆除、桥架拆除、整理、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 690.000 | 12.86 | 8873.40 | 6230.70 |  | 220.80
15 | 391525002001 | 钢管拆除 |  | 1．名称：配管拆除 钢管拆除 公称直径(mm以内) 20 2．备注：管卡子、管、接线盒、接地及支持物等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 388.400 | 2.00 | 776.80 | 501.04 |  | 58.26
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
16 | 391526006001 | 配线拆除 |  | 1．名称：管内配线拆除、搬运 2．规格、型号：导线截面(mm2以内) 4 3．备注：断电、配线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 44536.800 | 0.35 | 15587.88 | 11134.20
17 | 391519001001 | 电力电缆拆除 |  | 1．名称：电力电缆拆除、搬运 2．规格、型号：截面(mm2以内) 240 3．备注：断电、拆电缆头、电缆拆除、整理、封头、挂牌、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 1334.550 | 4.36 | 5818.64 | 4043.69 |  | 186.84
18 | 391519001002 | 电力电缆拆除 |  | 1．名称：电力电缆拆除、搬运 2．规格、型号：截面(mm2以内) 120 3．备注：断电、拆电缆头、电缆拆除、整理、封头、挂牌、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 1926.730 | 3.04 | 5857.26 | 4200.27 |  | 57.80
19 | 391519001003 | 电力电缆拆除 |  | 1．名称：电力电缆拆除、搬运 2．规格、型号：截面(mm2以内) 35 3．备注：断电、拆电缆头、电缆拆除、整理、封头、挂牌、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 7655.380 | 1.60 | 12248.61 | 8880.24
20 | 391527002001 | 吸顶灯拆除 |  | 1．名称：吸顶灯拆除、搬运 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 140.000 | 4.04 | 565.60 | 411.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 391527006001 | 防水防爆灯拆除 |  | 1．名称：防水灯拆除、搬运 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 81.000 | 5.58 | 451.98 | 328.86
22 | 391527011001 | 荧光灯拆除 |  | 1．名称：单管LED灯拆除、搬运 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 57.000 | 4.43 | 252.51 | 183.54
23 | 391527003001 | 墙壁灯拆除 |  | 1．名称：照明投光灯拆除、搬运 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 74.000 | 3.46 | 256.04 | 186.48
24 | 391518002001 | 各种开关拆除 |  | 1．名称：小电器拆除、搬运 照明开关 2．备注：本体、附件、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 171.000 | 4.66 | 796.86 | 560.88 |  | 17.10
25 | 391518003001 | 各种插座拆除 |  | 1．名称：小电器拆除、搬运 插座 2．备注：本体、附件、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 1281.000 | 4.28 | 5482.68 | 3791.76 |  | 179.34
26 | 391527008001 | 标志、诱导装饰灯具拆除 |  | 1．名称：标志、诱导装饰灯具拆除、搬运 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 156.000 | 6.92 | 1079.52 | 786.24
27 | 391527012001 | 医疗专用灯拆除 |  | 1．名称：医疗专用灯拆除、搬运 紫外线杀菌灯 2．备注：断电,接头线拆除,灯具、配件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 24.000 | 4.23 | 101.52 | 73.92
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
|  | 分部小计 | [6 empty] | 66612.92
| 3916 | P 给排水工程 | [6 empty] | 25584.65
28 | 391517001014 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：二氧化氯投加器控制柜拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 3.000 | 84.39 | 253.17 | 176.40 |  | 7.29
29 | 391517001015 | 二氧化氯投加器拆除 |  | 1．名称：二氧化氯投加器拆除、搬运 2．备注：停泄水,拆除管道、箱体(容器)及附件,运至指定地点。 | 台 |  | 3.000 | 127.35 | 382.05 | 267.96 |  | 9.36
30 | 391605001001 | 一体化污水处理主设备拆除 |  | 1．名称：一体化污水处理主设备碳钢体拆除、搬运 2．备注：停泄水,拆除管道、箱体(容器)及附件,运至指定地点。 | 个 |  | 1.000 | 3511.76 | 3511.76 | 2521.06
31 | 391605003001 | 一体化污水设备主调节池玻璃钢拆除 |  | 1．名称：一体化污水设备主调节池玻璃钢拆除、搬运 2．备注：停泄水,拆除管道、箱体(容器)及附件,运至指定地点。 | 台 |  | 4.000 | 2252.71 | 9010.84 | 6552.00
32 | ZB391603002001 | 设备用房及内部设备拆除 |  | 1．名称：设备用房及内部设备拆除 2．拆除内容：彩钢瓦设备用房及内部风机、主控柜，消毒设备，备用电机、管线等 3．备注：停泄水,拆除管道、设备及附件,运至指定地点。 | 套 |  | 1.000 | 648.42 | 648.42 | 458.64
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 391605006001 | 容积式热交换器拆除 |  | 1．名称：商用容积式电热水器拆除、搬运 2．备注：停泄水,拆保温,断管道,拆除保温层、箱体(容器)及附件,运至指定地点。 | 台 |  | 4.000 | 507.55 | 2030.20 | 1472.76
34 | 391606003001 | 水泵拆除 |  | 1．名称：水泵（包括相应管道、阀门附件）拆除、搬运 2．备注：拆除配套,运至指定地点。 | 台 |  | 2.000 | 302.96 | 605.92 | 440.30
35 | 391603001001 | 卫生器具拆除 |  | 1．名称：舱内浴室柜拆除、搬运 2．备注：包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 套 |  | 5.000 | 88.71 | 443.55 | 318.50
36 | 391603001002 | 卫生器具拆除 |  | 1．名称：卫生器具拆除、搬运 洗脸盆 2．备注：包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 套 |  | 107.000 | 73.30 | 7843.10 | 5647.46
37 | 391603001003 | 卫生器具拆除 |  | 1．名称：卫生器具拆除、搬运 坐式大便器 2．备注：包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 套 |  | 2.000 | 53.42 | 106.84 | 76.44
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
38 | 391603001004 | 卫生器具拆除 |  | 1．名称：卫生器具拆除、搬运 拖布池 2．备注：包括锯、剔、落给排水连接管、支架及其附件,安丝堵,剔凿地面,搬运至材料堆放地点等全部操作过程。 | 套 |  | 16.000 | 46.80 | 748.80 | 535.84
|  | 分部小计 | [6 empty] | 25584.65
| 3917 | Q 通风空调工程 | [6 empty] | 7597.59
39 | 391701002001 | 多联机空调机拆除 |  | 1．名称：直膨式风冷热泵新风机组（室内机+室外机）拆除、搬运 2．备注：包括拆除多联体空调室外机及设备附件、托吊支架,清理拆除现场,运至指定的地点。 | 台 |  | 2.000 | 1973.55 | 3947.10 | 2854.48 |  | 16.94
40 | 391701007001 | 通风机、风机箱拆除 |  | 1．名称：离心通风机拆除、搬运 2．备注：拆除风机及设备附件、托吊支架,清理拆除现场,运至指定的地点。 | 台 |  | 3.000 | 716.83 | 2150.49 | 1564.29
41 | 391702001001 | 镀鋅薄钢板风管及阀门拆除、搬运 |  | 1．名称：镀鋅薄钢板风管及阀门拆除、搬运 2．备注：拆除风管、管件、托吊支架、保温层,清理拆除现场,运至指定地点。 | 项 |  | 1.000 | 1500.00 | 1500.00
|  | 分部小计 | [6 empty] | 7597.59
| 3918 | R 消防工程 | [6 empty] | 30015.84
42 | 391605001002 | 水箱拆除 |  | 1．名称：装配式箱泵一体化消防给水泵站拆除、运输 2．规格：21m*6m*3m（H） 3．备注：停泄水,断管道,拆除箱体(容器)及附件,运至指定地点。 | 个 |  | 1.000 | 9130.58 | 9130.58 | 6554.77
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
43 | 391606003002 | 水泵拆除 |  | 1．名称：消防泵拆除、搬运 2．备注：拆除水泵及配套管道阀门附件等,运至指定地点。 | 台 |  | 4.000 | 787.68 | 3150.72 | 2289.56
44 | 391517001016 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：消防泵控制柜拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 2.000 | 127.35 | 254.70 | 178.64 |  | 6.24
45 | 391801011001 | 室内消火栓拆除 |  | 1．原安装方式：明装 2．型号、规格：室内消火栓(明装)拆除 带自救卷盘 公称直径(mm以内) 单栓 65 3．备注：室内消火栓箱及附件拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 套 |  | 27.000 | 82.52 | 2228.04 | 1621.62
46 | 391801001001 | 钢管拆除 |  | 1．拆除部位：舱内镀锌钢管拆除、运输 2．材质、规格：公称直径(mm以内) 65 3．备注：管道、管件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 80.000 | 22.91 | 1832.80 | 1333.60
47 | 391801001002 | 钢管拆除 |  | 1．拆除部位：舱内镀锌钢管拆除、运输 2．材质、规格：公称直径(mm以内) 100 3．备注：管道、管件拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 540.000 | 24.85 | 13419.00 | 9768.60
|  | 分部小计 | [6 empty] | 30015.84
| 3919 | S 建筑智能化工程 | [6 empty] | 29012.23
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
48 | 391916001001 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：无线AP拆除、搬运 2．备注：中心控制设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。含超高费。 | 台 |  | 52.000 | 48.47 | 2520.44 | 1834.56
49 | 391518003002 | 各种插座拆除 |  | 1．名称：小电器拆除、搬运 网络插座 2．备注：本体、附件、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 93.000 | 5.33 | 495.69 | 344.10 |  | 15.81
50 | 391901001001 | 双绞线缆拆除 |  | 1．名称：网线拆除、搬运 2．备注：线缆拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | m |  | 1960.700 | 0.57 | 1117.60 | 823.49
51 | 391904002001 | 箱、柜拆除 |  | 1．名称：弱电机柜拆除、搬运 2．规格：22U、落地式 3．备注：箱、柜拆除,搬运至指定地点,清理现场。机柜内设备存放于其中。 | 台 |  | 5.000 | 31.15 | 155.75 | 113.40
52 | 391904002002 | 箱、柜拆除 |  | 1．名称：弱电机柜拆除、搬运 2．规格：6U、墙挂式 3．备注：箱、柜拆除,搬运至指定地点,清理现场。机柜内设备存放于其中。 | 台 |  | 1.000 | 42.51 | 42.51 | 30.94
53 | 391902001001 | 光缆拆除 |  | 1．名称：12芯单模光缆拆除、搬运 2．备注：光缆拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | m |  | 900.000 | 0.63 | 567.00 | 414.00
54 | 391914001001 | 电视监控设备拆除 |  | 1．名称：成套网络半球摄像机（含支架、电源）拆除、搬运 2．备注：电视监控设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 82.000 | 61.54 | 5046.28 | 3673.60
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
55 | 391914001002 | 电视监控设备拆除 |  | 1．名称：成套全球摄像机（含支架、不锈钢设备箱）拆除、搬运 2．备注：电视监控设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。含超高费。 | 台 |  | 22.000 | 104.84 | 2306.48 | 1499.96 |  | 168.08
56 | 391914001003 | 电视监控设备拆除 |  | 1．名称：液晶拼接屏（含支架、线缆）拆除、搬运 2．备注：电视监控设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 6.000 | 98.87 | 593.22 | 431.76
57 | 391915001001 | 视频传输设备拆除 |  | 1．名称：视频传输设备拆除、搬运 编/解码器 2．备注：视频传输设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 1.000 | 33.85 | 33.85 | 24.64
58 | 391914001004 | 电视监控设备拆除 |  | 1．名称：65寸移动显示器（含解码器）拆除、搬运 2．备注：电视监控设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 9.000 | 49.43 | 444.87 | 323.82
59 | 391916001002 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：中心控制设备拆除、搬运 台式电脑 2．备注：中心控制设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 1.000 | 25.05 | 25.05 | 17.64 |  | 0.65
60 | 391904002003 | 箱、柜拆除 |  | 1．名称：弱电机柜拆除、搬运 2．规格：42U、落地式 3．备注：箱、柜拆除,搬运至指定地点,清理现场。机柜内设备存放于其中。 | 台 |  | 6.000 | 124.64 | 747.84 | 544.32
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
61 | 391912001001 | 出入口控制设备拆除 |  | 1．名称：成套门禁控制设备拆除、搬运 2．规格：含门禁控制器、开门按钮、单门磁力锁、人脸卡片录入仪、门禁电源、支架等 3．备注：出入口控制设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 套 |  | 2.000 | 100.21 | 200.42 | 145.88
62 | 391910001001 | 显示/扩声设备拆除 |  | 1．名称：寻呼话筒拆除、搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 6.000 | 15.96 | 95.76 | 69.72
63 | 391910001002 | 显示/扩声设备拆除 |  | 1．名称：防水音柱拆除、搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 56.000 | 15.96 | 893.76 | 650.72
64 | 391901001002 | 双绞线缆拆除 |  | 1．名称：音响线拆除、搬运 2．备注：线缆拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | m |  | 1500.000 | 0.57 | 855.00 | 630.00
65 | 391915001002 | 视频传输设备拆除 |  | 1．名称：网关接收器拆除、搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 4.000 | 33.85 | 135.40 | 98.56
66 | 391916001003 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：无线对讲机搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 20.000 | 17.69 | 353.80 | 257.60
67 | 391916001004 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：护士站主机拆除、搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 5.000 | 17.69 | 88.45 | 64.40
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
68 | 391916001005 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：通道显示屏拆除、搬运 2．备注：设备拆除,搬运至指定地点,清理现场。 | 台 |  | 8.000 | 17.69 | 141.52 | 103.04
69 | 391518003003 | 各种插座拆除 |  | 1．名称：小电器拆除、搬运 无线叫号器 2．备注：本体、附件、支持物、接线等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | 套 |  | 500.000 | 4.28 | 2140.00 | 1480.00 |  | 70.00
70 | 391517001017 | 配电箱、盘拆除 |  | 1．名称：UPS主机拆除、搬运 2．备注：断电、配件拆除、箱体及连接线拆除、搬运至指定地点,清理现场等。 | 台 |  | 1.000 | 127.35 | 127.35 | 89.32 |  | 3.12
71 | 391802022001 | 备用电源及电池主机（柜）拆除 |  | 1．名称：电池箱（含蓄电池）拆除、搬运 2．备注：接头线拆除、备用电源及电池主机拆除、搬运至指定地点,清理现场。 | 套 |  | 1.000 | 135.43 | 135.43 | 97.02 |  | 1.70
72 | 391519001004 | 电力电缆拆除 |  | 1．名称：电力电缆拆除、搬运 2．规格、型号：截面(mm2以内) 35 3．备注：断电、拆电缆头、电缆拆除、整理、封头、挂牌、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 50.000 | 1.60 | 80.00 | 58.00
73 | 391916001006 | 中心控制设备拆除 |  | 1．名称：动环监测设备拆除、搬运 | 套 |  | 1.000 | 200.00 | 200.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：安装部分拆除 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
74 | 391520001002 | 钢制桥架拆除 |  | 1．名称：金属桥架拆除、搬运 2．规格、型号：100*50mm 3．备注：配件拆除、接地线拆除、桥架拆除、整理、搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 706.200 | 5.11 | 3608.68 | 2542.32 |  | 84.74
75 | 391525002002 | 钢管拆除 |  | 1．名称：JDG管拆除、运输 2．备注：管卡子、管、接线盒、接地及支持物等拆除,搬运至指定地点,清理现场等。 | m |  | 2441.700 | 2.40 | 5860.08 | 3784.64 |  | 463.92
|  | 分部小计 | [6 empty] | 29012.23
| 3920 | T 修缮安装工程措施项目 | [6 empty] | 6766.17
76 | 392001001001 | 脚手架搭拆费 |  | 1．名称：安装工程脚手架搭拆费 | 项 |  | 1.000 | 6766.17 | 6766.17 | 1961.27
|  | 分部小计 | [6 empty] | 6766.17
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.3 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：安装部分拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 115765.84 | 0.500 |  | 578.83
2 | JC-02 |  | 二次搬运费 |  | 115765.84 | 1.000 |  | 1157.66
3 | JC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 115765.84 | 0.800 |  | 926.13
4 | JC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 115765.84 | 0.100 |  | 115.77
5 | JC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 115765.84 | 1.000 |  | 1157.66
6 | JC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 115765.84
7 | JC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 115765.84 | 0.200 |  | 231.53
8 | JC-08 |  | 赶工措施费 |  | 115765.84
合 计 | [7 empty] | 4167.58
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.4 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：安装部分拆除 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | JF-01 |  | 环境保护费 |  | 115765.84 | 3.280 |  | 3797.12
2 | JF-02 |  | 文明施工费 |  | 115765.84 | 5.120 |  | 5927.21
3 | JF-03 |  | 安全施工费 |  | 115765.84 | 4.130 |  | 4781.13
4 | JF-04 |  | 临时设施费 |  | 115765.84 | 8.100 |  | 9377.03
5 | JF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 23882.49
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.5 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装部分拆除 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 4.6 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：安装部分拆除 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 193639.47 |  | 9.000 | 17427.55
合 计 | [7 empty] | 17427.55
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】